Belysningen – tillslag:

- Slå till nyckelbrytaren (övre omkopplaren)

- Slå till de båda undre     omkopplarna.

Belysningen slås automatiskt ifrån efter ca 6 timmar från det att nyckelbrytaren slagits till (säkerhetsfunktion).

Slocknar belysningen slå från nyckelbrytaren – vänta ett par minuter – slå till igen. Nu har tidräknaren nollställs. Det går aldrig att slå till belysningen direkt, lamporna måste svalna ner först.

Fjälkinge IF / Stefan    2012-11-16